600W解码网络视频管理平台

品外观

产品概要

| 解码格式： | H.264/H.265 | 视频输出系统范围： | 4屏-128屏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解码性能： | 600W及以下像素 | 单屏最大画面分割数： | 16路D1 |
| 标配视频输出接口： | HDMI | 选配输出接口： | 音频（3.5mm耳机接口） |
| 视频输出分辨率： | 1366*768,1280*1024,1920*1080 |  |  |
| 每输出口解码能力： | 1路600W,2路300W, 4路100W 9-16路D1，支持14种画面分割模式 |  |  |
| 特性： | 带网络拼接功能，无需对接专业拼接屏控屏协议，一般具备HDMI接口的电视机或显示器都能拼接 |  |  |

产品参数

| 产品系列 | 型号 | 6MP-1604 | 6MP-1606 |  | 6MP-1608 | 6MP-1610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频输出 | HDMI输出 | 4 | 6 |  | 8 | 10 |
|  | 型号 | 6MP-1612 | 6MP-1614 |  | 6MP-1616 | 6MP-1618 |
|  | HDMI输出 | 12 | 14 |  | 16 | 18 |
|  | 其他规格的型号请咨询客服 |  |  |  |  |  |
|  | 输出分辨率 | 1920*1080@60HZ/50HZ/1366*768@60HZ |  |  |  |  |
| 解码参数 | 接入网络摄像机数量 | 512 台600W像素及以下的网络摄像机 |  |  |  |  |
|  | 解码能力(单屏) | 1分割=600W@25fps（3072*2048） 2分割=300W@25fps（2048*1536） 4分割=100W@25fps（1280*720） |  | 6分割=(1分割300W+5分割D1)@25fps 8分割=(1分割200W+7分割D1)@25fps 9分割-16分割=D1@25fps |  |  |
| 外部接口 | 网络接口 | 2个RJ45 100M/1000Mbps自适应以太网口（通常只使用1个网口） |  |  |  |  |
|  | USB接口 | 1个 |  |  |  |  |
| 其他 | 在线升级 | 通过管理平台软件或升级工具进行网络在线升级 |  |  |  |  |
|  | 显示响应速度 | 从A摄像机切换到B摄像机显示速度小于1秒 |  |  |  |  |
|  | 控球响应速度 | 小于1秒 |  |  |  |  |
|  | 电源 | 220V |  |  |  |  |
|  | 功耗 | 详见“可配机箱列表” |  |  |  |  |
|  | 机箱体积 | 详见“可配机箱列表” |  |  |  |  |
|  | 包装体积 | 详见“可配机箱列表” |  |  |  |  |
|  | 包装毛重 | 详见“可配机箱列表” |  |  |  |  |
|  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |  |  |  |  |
|  | 工作湿度 | 10％--90％ |  |  |  |  |

主要特性

◆内置硬件防火墙，无惧网络病毒攻击

◆整机只需一根千兆网线，图像流畅绝不卡顿

◆整机只需一个IP地址，比多IP组成的解码矩阵长期故障率可减少90%

◆可同时接入不同类别的IP段网络摄像机进行解码，解决任意形式的组网环境

◆自带拼接功能，普通电视机都可做多屏拼接显示

◆支持在屏幕上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色可自定义

◆采用Linux操作系统，运行稳定可靠，插卡式结构，方便扩充与维护

◆内嵌平台软件功能，可用鼠标任意拖拽摄像机IP地址到系统中的任意一个窗口解码显示

◆支持不同品牌不同分辨率的网络摄像机同时混合解码

◆支持主流厂家的视频服务器、DVR、NVR、CVI录像机、TVI录像机、AHD录像机等实时双码流预览

◆软件支持16路录像回放，可以快进快退、可拖动时间轴选择回放节点，支持录像文件下载到电脑

◆可选装HDMI信号输入卡，以便电脑桌面信号、机顶盒输出信号投屏显示

◆可手动添加和自动搜索网络摄像机的IP地址、支持手动录入RTSP视频流地址、接受第三方平台软件直推的RTSP视频流

◆兼容具备ONVIF网络协议的海康、大华、宇视、天地伟业等99%市场主流的网络摄像机

◆兼容具备ONVIF网络协议的其他厂商摄像机及球机、视频服务器、各种主流录像机（nvr、dvr、xvr、ahd、cvi、tvi）

◆支持USB鼠标、 PC平台软件、网络控制键盘三种独立控制途径

◆支持平板、手机APP控制（选配）

◆自动绑定键盘切换用的摄像机ID编号，可根据需要更改对应IP的键盘切换ID

◆字符叠加功能，可对网络摄像机编辑相应的地域信息或名称

◆可以分组切换画面，多屏自动轮巡、单屏自动轮巡

◆支持来电后开机自动拼接图像，拼接模式可自定义

◆支持保存和调用N组拼接预案，支持任意通道双击拼接

◆支持12组场景记忆功能，可以多个场景自动轮巡复显

◆支持64组群组轮循，每组可绑定64个视频通道，可任意编辑组对应关系，轮循间隔最低可设20秒

◆支持多场景电子地图功能，鼠标悬停在标注就能显示该区域图像

◆可选配网络报警主机实现音视频联动切换

应用拓扑图

可选配机箱

| 机箱名称 | 大小 重量 功耗 | 最大载板量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短体1U | 箱体尺寸：290*155*50mm 安装挂耳后尺寸480*155*50mm 包装尺寸：340*300*90mm 包装重量：2KG 6路输出配置12V2A适配器 8路以上输出配置12V5A适配器 | 6张板=12输出 输入输出卡可混插 |  |
| 标准1U | 箱体尺寸：480*260*50mm 包装尺寸：495*340*105mm 包装重量：5.5KG 最大功耗≤90W 电源功率：500W | 9张板=18输出 输入输出卡可混插 |  |
| 标准4U | 箱体尺寸：480*300*177mm 包装尺寸：600*415*280mm 包装重量：9KG 最大功耗≤160W 电源功率：500W | 16张板=32输出 输入输出卡可混插 |  |
| 标准6U | 箱体尺寸：480*300*267mm 包装尺寸：600*415*365mm 包装重量：13KG 最大功耗：≤320W 电源功率：500W | 32张板=64输出 输入输出卡可混插 |  |